Rapport gruppe 7
Oppg.1:

Vi konstruerte et reguleringssystem i henhold til oppgaven. Blokkdiagrammet er vist i Fig.1

[image: image1.png]output [

Frpt [

eFaranse]

veform Chart]

AnalogDeL__|
1Chan 15amp





Oppg.2:

a)

Vi brukte Ziegler-Nichols lukket sløyfemetode for å stille inn regulatoren. 

[image: image2.png]referanse.

5 Padag oot 0 G

o-pue D I T T o
ac 10f4z ' 1015010155 10160 10165 10170 10175 10180 10185 10190 10155 1020010205 10210
Siuation Tine
ot 0 .
Ref. og méling Plot 1
A
Sinuaion Tine
ston
stop
PID gains

prapartional gain (Ke) 4,000
integra e (i, min)  finf

erivaivetime (4, i) 10,000




vi kom frem til 

Kpk= 4,0 som gir en forsterkning på 2,4.

Periode tiden = 10 sec

Integraltid = 5 sec = 0,0833 min

b) det blir null statisk reguleringsavvik pga. integralleddet 
c) Reguleringsavviket øker 

Oppg. 3.

Ved å forandre referansen fra 3 til 4 volt gir P-regulatoren ett statisk avvik på 0,2

Ved jevn bremsing med hånden øker reguleringsavviket proporsjonalt med bremsekraften.

Det er ikke lurt å fjerne I-virkningen i regulatoren.

Oppg. 4.

a)

Ustabilt, stående svingninger, pådraget går i metning.

b)

Regulatoren bruker mindre tid på å integrere ned avviket fra referansen.

c)

Systemet blir ustabilt fordi prosessen er mye raskere enn regulatoren.

Oppg. 5.

Det oppstår små skarpe svingninger i pådraget grunnet målestøy. 

[image: image3.png]referanse

ot 0 G

s

Padrag

Ampltude:

ad

L rr———

o 43850 | 4390049305 4331043915 43320 43975 4333043935 43940 43345 4395049955 43960
Simulation Tie.

ef
Waveform Chart méling 1

=

o

Ampltude:

03 i
o 27319 . 27419
S10p.
PID gains

proportional gain (k&) 2,400

integral i (i, mn) 0,083

erivaivetime (4, i) 10,000




Gruppe 7:

Tor Martin Heggland

Stian Thorkildsen

Inge Mauren

Morten Skeie
